2012级自动化、测控技术与仪器专业认识实习大纲

一、实习目的

认识实习是本科教学计划中非常重要的实践性教学环节，其目的是结合我校的电力应用特色，使学生了解和掌握基本生产知识，印证、巩固和丰富已学过的专业课程内容，使学生能理论联系实际，提高其在生产实践中调查研究、观察问题、分析问题以及解决问题的能力和方法，为后续专业课程的学习打下基础。

二、实习内容

为了达到上述目的，本次认识实习的主要内容包括：

1．了解火力、核电、风力发电的基本原理；

2．认识燃煤火力发电机组的生产过程，了解大型火电厂主要厂房布置情况、机组运行情况、热力系统类型及构成、各主要热力设备的形状、结构、布置及工作原理，了解其控制系统检测元件和控制设备的布置和工作情况；

3．认识燃气轮机--蒸汽轮机联合循环发电的生产过程，了解该厂主要厂房布置情况、机组运行情况、热力系统类型及构成、各主要热力设备的形状、结构、布置及工作原理，了解其控制系统检测元件和控制设备的布置和工作情况；

4．认识集散控制系统（DCS）的应用，了解其基本组成（包括软件和硬件）及组态方法，了解DCS在实际生产过程控制中的实施过程。

三、实习教材及主要参考资料

1．发电厂热力系统及设备，严俊杰等，西安交通大学出版社，2003

2．热力发电厂，郑体宽，水利电力出版社，2001

3．计算机分散控制系统，郭巧菊，中国电力出版社，2005

4．过程检测技术，李新光等，机械工业出版社，2004

（注：只要与上述教材内容相关的书籍和资料均可）

四、实习方式

1．阅读实习教材

为了达到良好的实习目的和顺利完成实习作业，在实习前和过程中，学生应结合实习内容及要求，预习和复习教材以及有关资料，以便使实习不断深入地进行下去。

2．现场报告

每次现场参观开始前，由实习单位指派人员向学生介绍本单位情况并做技术报告。如：

① 该厂的发展概况

② 设备的运行特点

③ 生产中的技术革新成就

④ 生产组织及管理方面的经验及问题。

3．组织参观

在参观过程中，学生应着重了解不同机组的热力过程、设备的特点以及控制系统的结构和应用等。通过观察分析以及向厂方技术人员请教，完成规定的实习内容。

4．实习记录

在实习中，学生应将参观和学习过程中所听的报告内容、参观的实际内容、收集的资料等记入实习记录本中。实习记录是学生编写实习报告的主要资料依据，也是检查学生实习情况的一个重要方面，学生每次参观都必须认真填写（包括时间、地点、标题、具体内容、问题等等）。

5．学术报告

学院安排专业教师针对火电、风电、核电的发电原理和工艺流程，电站检测及控制系统等设立专题报告，帮助学生了解电力生产过程和系统，学生应认真参加各场报告，仔细聆听，做好记录和归纳总结。

6．撰写实习报告

在实习结束时，学生应提交书面的实习报告。实习报告要求：

① 简答实习思考题中的有关问题；

② 运用课堂所学过的理论和知识，对实习中观察到的内容进行分析和总结，并对某些问题提出改进设想和建议；

③ 结合自已的专业，总结实习收获，提出对实习工作的改进意见。

专题报告的篇幅不必太长（3千字左右），主要是为了使学生理论联系实际，培养其观察、分析和解决问题的能力以及综合运用知识的能力。

（注：实习报告也写在实习记录本中，结束后将该记录本上交即可，故注意保持该记录本的完整。）

五、实习的时间安排

根据教学计划，实习时间安排2周（10个工作日），具体时间分配如下表：

| 计划内容 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 1、实习动员及火电厂概况 | 1天 |
| 2、参观电厂(燃煤、燃气轮机--蒸汽轮机联合循环)发电及学习 | 2天 |
| 3、参观自动控制设备生产研发企业（DCS厂家） | 1天 |
| 4、电站控制系统介绍及学习 | 1天 |
| 5、核电知识介绍及学习 | 1天 |
| 6、风电知识介绍及学习 | 1天 |
| 7、电厂集控运行介绍及学习 | 1天 |
| 8、电站检测技术介绍及学习 | 1天 |
| 9、资料整理及实习报告撰写 | 1天 |
| 10、答辩 |  |

六、实习的考核

指导实习的教师应对每个学生的实习情况进行考查。根据学生在实习期间的实习态度、实习日记和实习报告的质量，确定考查成绩（按优、良、中等、及格、不及格五级记分制评定成绩）。评优的同学需参加申优答辩。

附：思考题

- 电力能源生产有哪几种形式？简要说明每种形式的基本原理。

- 电站检测技术的发展历程？

- 电站控制技术的发展历程？

- 核电、风力发电的发电过程、发电过程中包括那些主要控制系统？

- 一个典型的燃煤火力发电厂由哪几部分组成？分析超临界机组和亚临界机组的异同之处。

- 说明所参观电厂三大主机设备的结构及主要参数。

- 锅炉有哪些热力系统？汽机轮发电机有哪些热力系统？这些热力系统的作用是什么？

- 在电厂的参观过程中，看到了哪些检测设备和执行机构？对主机集控室和DCS系统有哪些认识？

- 说明燃气轮机--蒸汽轮机联合循环发电厂的工艺流程。

- 说明所参观燃气轮机--蒸汽轮机联合循环发电厂主机设备的结构及主要参数。

- 在燃气轮机--蒸汽轮机联合循环发电厂的参观过程中，看到了哪些检测设备和执行机构？对主机集控室和DCS系统有哪些认识？

- 说明典型的DCS的组成和工作原理。

- 新华DCS有何特点？其应用情况如何？

- 如何组态一个DCS，包括硬件系统和软件程序？

注：分组情况见自动化工程学院网站；