% Control theory & technology introduction

% Steam system of thermal power plant simulation

%PID control G(s)=1/(1+40s)^3

clear all

DT=1;ST=800;LP=ST/DT;

Ts=1;LP1=ST/Ts;LP2=Ts/DT;

X(1:5)=0;r=1;Kp=0.5;Ki=0.006;Kd=4;

e10=0;n=0;

for i=1:LP1

e=r-X(5);

X(1)=X(1)+Ts*Ki*e;

X(2)=Kd/Ts*(e-e10);

e10=e;

u=Kp*e+X(1)+X(2);

for j=1:LP2

X(3)=X(3)+DT*(-1/40*X(3)+2/40*u);

X(4:5)=X(4:5)+DT*(-1/40*X(4:5)+1/40*X(3:4))

n=n+1;

Y(n)=X(5);

t(n)=n*DT;

U(n)=u;

R(n)=r;

end

end

plot(t,R,':');

hold on

plot(t,Y);

plot(t,u,'--');

hold on